## Auslegungshilfe
Hinweise:
| Auslegungshilfe für AlphaESS Speichersysteme | [24 empty] | [Bauvorhaben]
0
0
[49 empty] | Stand: 28. März 2025 | 1 | Die DC-gekoppelte PV-Leistung beträgt 128% der Ausgangsleistung des Speichers und 111% der möglichen DC-Ladeleistung.
25520
Speichersystem | [9 empty] | Modulverschaltung
| Bitte stellen Sie Ihr System zusammen: | [49 empty] | Modultemperatur: |  |  | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
[11 empty] | Hinweise | [19 empty] | Zusammenfassung | [19 empty] | Leerlaufspannung UOC: |  |  | 40.1539 | 39.719 | 39.2842 | 38.8493 | 38.4144 | 37.9795 | 37.5446 | 37.1098 | 36.6749 | 36.24 | 35.8051 | 35.3702 | 34.9354 | 34.5005 | 34.0656
| Speicher-Modell: |  | SMILE-G3-T20 | [7 empty] | Die DC-gekoppelte PV-Leistung beträgt 128% der Ausgangsleistung des Speichers und 111% der möglichen DC-Ladeleistung. | [39 empty] | Spannung UMPP: |  |  | 33.7054 | 33.3403 | 32.9753 | 32.6102 | 32.2452 | 31.8802 | 31.5151 | 31.1501 | 30.785 | 30.42 | 30.055 | 29.6899 | 29.3249 | 28.9598 | 28.5948
| Batery Ready: | [6 empty] | nein | [23 empty] | Speicherkopplung |  |  | DC Inputs |  |  | Module DC |  |  |  |  | Module AC |  | PV-Leistung Gesamt | [5 empty] | Strom NOCT: |  |  | 11.5713 | 11.5713 | 11.5713 | 11.5713 | 11.5713 | 11.5713 | 11.5713 | 11.5713 | 11.5713 | 11.5713 | 11.5713 | 11.5713 | 11.5713 | 11.5713 | 11.5713
| Akku-Modell | 6 | x | SMILE-G3-BAT-3.8S | [27 empty] | Hybrid |  |  | 3/3 |  |  | 58 |  |  |  |  | 36 |  | 41.36 | [5 empty] | Leistung NOCT: |  |  | 390.016 | 385.792 | 381.568 | 377.344 | 373.12 | 368.896 | 364.672 | 360.448 | 356.224 | 352 | 347.776 | 343.552 | 339.328 | 335.104 | 330.88
6
| nutzbare Speicherkapazität: |  |  |  |  | 21.9 |  |  | kWh | [41 empty] | Umpp Max |  |  | -20: 850; -15: V; -10: Ubat Min; -5: 160; 0: V
[51 empty] | Ump Min |  |  | -20: 200; -15: V; -10: Ubat; -5: 576; 0: V
| technische Daten (WR-Typ: SMILE-G3-T20-INV) | [9 empty] | Bewertung DC-Input 1 | [19 empty] | Bewertung DC-Input 3 | [19 empty] | Uoc Max |  |  | -20: 1000; -15: V; -10: Max-Akkus; -5: 12
| AC-Nennleistung: |  |  |  |  | 20000 |  |  | W | [6 empty] | 7040 | [18 empty] | 9240
| Maximale PV-Eingangsleistung: |  |  |  |  | 40000 |  |  | W |  |  | Eingangsleistung (25°C) |  |  |  |  | 7040 |  |  | W |  | OK | [9 empty] | Eingangsleistung (25°C) |  |  |  | 9240 |  |  | W |  | OK
| Maximale PV-Leerlaufspannung: |  |  |  | 1000 |  |  |  | V |  |  | MPP-Spannungsbereich |  |  |  |  | 458-539 |  |  | V |  | OK | [9 empty] | MPP-Spannungsbereich |  |  |  | 600-708 |  |  | V |  | OK | [9 empty] | hinterlegte Speichersysteme | AC-Leistung | MPPT(Pmax) | MPPT Imax | Uoc(max) | Uoc(min) | Uoc-Range | Umpp(max) | Umpp(min) | Umpp Range | Anzahl MPPT | Akku | WR-Typ | Leistung-Netz | Leistung-Backup | Max. Ladestrom | Max. Entladestrom | Ubat (min) | Boost (30s)
| PV-MPP-Bereich: |  |  |  | 200-850 |  |  |  | V |  |  | max. Leerlaufspng. (-20°C) | [5 empty] | 642.4627 |  | V |  | OK | [9 empty] | max. Leerlaufspng. (-20°C) |  |  |  |  | 843.2323 |  | V |  | OK | [9 empty] | SMILE-G3-S3.6 | 3680 | 7360 | 15 | 580 | 100 | 100-580 | 550 | 100 | 100-550 | 2 | 4 | SMILE-G3-S3.6-INV | 3.68 | 3.68 | 60 | 60 | 0 | 5.52
| Anzahl MPP-Tracker |  |  |  |  | 3 |  |  | Stk |  |  | max. Arbeitsstrom (Impp NOCT) | [5 empty] | 11.5713 |  | A |  | OK | [9 empty] | max. Arbeitsstrom (Impp NOCT) |  |  |  |  | 11.5713 |  | A |  | OK | [9 empty] | SMILE-G3-S5 | 4600 | 10000 | 15 | 580 | 100 | 100-580 | 550 | 100 | 100-550 | 2 | 4 | SMILE-G3-S5-INV | 4.6 | 5 | 60 | 60 | 0 | 7.5
| max. Strom pro MPP-Tracker |  |  |  |  | 18 |  |  | A | [41 empty] | SMILE-G3-T4 | 4000 | 8000 | 16 | 1000 | 140 | 140-1000 | 950 | 140 | 140-950 | 3 | 6 | SMILE-G3-T4-INV | 4 | 4 | 40 | 40 | 90 | 6
[51 empty] | SMILE-G3-T5 | 5000 | 10000 | 16 | 1000 | 140 | 140-1000 | 950 | 140 | 140-950 | 3 | 6 | SMILE-G3-T5-INV | 5 | 5 | 40 | 40 | 90 | 7.5
[11 empty] | Bewertung DC-Input 2 | [19 empty] | Bewertung DC-Input 4 | [19 empty] | SMILE-G3-T6 | 6000 | 12000 | 16 | 1000 | 140 | 140-1000 | 950 | 140 | 140-950 | 3 | 6 | SMILE-G3-T6-INV | 6 | 6 | 40 | 40 | 90 | 9
Verwendeter PV-Modultyp | [15 empty] | 9240 | [18 empty] | 0 | [15 empty] | SMILE-G3-T8 | 8000 | 16000 | 16 | 1000 | 140 | 140-1000 | 950 | 140 | 140-950 | 3 | 6 | SMILE-G3-T8-INV | 8 | 8 | 40 | 40 | 90 | 12
[12 empty] | Eingangsleistung (25°C) |  |  |  |  | 9240 |  |  | W |  | OK | [9 empty] | Eingangsleistung (25°C) |  |  |  | 0 |  |  | W | [11 empty] | SMILE-G3-T10 | 10000 | 20000 | 16 | 1000 | 140 | 140-1000 | 950 | 140 | 140-950 | 3 | 6 | SMILE-G3-T10-INV | 10 | 10 | 40 | 40 | 90 | 15
[12 empty] | MPP-Spannungsbereich |  |  |  |  | 600-708 |  |  | V |  | OK | [9 empty] | MPP-Spannungsbereich |  |  |  | 0 |  |  | V | [11 empty] | SMILE-G3-T12 | 12000 | 24000 | 18 | 1000 | 200 | 200-1000 | 850 | 200 | 200-850 | 3 | 12 | SMILE-G3-T12-INV | 12 | 12 | 60 | 60 | 160 | 18
| Modulhersteller |  |  | ALPHA ESS | [7 empty] | max. Leerlaufspng. (-20°C) | [5 empty] | 843.2323 |  | V |  | OK | [9 empty] | max. Leerlaufspng. (-20°C) |  |  |  |  | 0 |  | V | [11 empty] | SMILE-G3-T15 | 15000 | 30000 | 18 | 1000 | 200 | 200-1000 | 850 | 200 | 200-850 | 3 | 12 | SMILE-G3-T15-INV | 15 | 15 | 60 | 60 | 160 | 22.5
| Typenbezeichnung |  |  | Eversol DS440 | [7 empty] | max. Arbeitsstrom (Impp NOCT) | [5 empty] | 11.5713 |  | A |  | OK | [9 empty] | max. Arbeitsstrom (Impp NOCT) |  |  |  |  | 0 |  | A | [11 empty] | SMILE-G3-T20 | 20000 | 40000 | 18 | 1000 | 200 | 200-1000 | 850 | 200 | 200-850 | 3 | 12 | SMILE-G3-T20-INV | 20 | 20 | 60 | 60 | 160 | 30
[51 empty] | STORION H29 (M7790-S) | 29900 | 45000 | 35 | 830 | 250 | 250-830 | 750 | 200 | 200-750 | 3 | 8 | PWS2-29P-EX | 29.9 | 30 | 90 | 90 | 200 | 35.88
[51 empty] | STORION H29 (M38210-SC) | 30000 | 45000 | 35 | 830 | 250 | 250-830 | 750 | 200 | 200-750 | 3 | 12 | PWS2-29P-EX | 29.9 | 30 | 90 | 90 | 200 | 35.88
Modul Kenndaten | [50 empty] | STORION H30 (M7790-S) | 29900 | 45000 | 35 | 830 | 250 | 250-830 | 750 | 200 | 200-750 | 3 | 8 | PWS2-30P-EX | 30 | 30 | 90 | 90 | 200 | 36
[10 empty] | Schematischer Aufbau der Stromversorgung | [27 empty] | verfügbare Lade/Entladeleistung | [12 empty] | STORION H30 (M38210-SC) | 30000 | 45000 | 35 | 830 | 250 | 250-830 | 750 | 200 | 200-750 | 3 | 12 | PWS2-30P-EX | 30 | 30 | 90 | 90 | 200 | 36
[51 empty] | STORION H50 Indoor (0,5C) | 50000 | 75000 | 30 | 850 | 250 | 250-850 | 850 | 200 | 200-850 | 4 | 2 | INV-G2-H50 | 50 | 50 | 105 | 105 | 200 | 55
| Nennleistung (Pstc) |  |  |  | 440 |  |  |  | Wp | [41 empty] | STORION H50 Outdoor (0,5C) | 50000 | 75000 | 30 | 850 | 250 | 250-850 | 850 | 200 | 200-850 | 4 | 2 | INV-G2-H50 | 50 | 50 | 105 | 105 | 200 | 55
[14 empty] | PV-Wechselrichter | [15 empty] | 1 |  |  |  | 16 | [10 empty] | Akkuspannung |  | 96
| Nennspannung (Umpp) |  |  |  | 30.42 |  |  |  | V | [6 empty] | = | [5 empty] | 36 |  |  |  |  | DC Input | 1 |  |  |  |  | < |  | < |  |  |  |  | 23.04 |  | Laden DC |  |  | Akkuladestrom |  |  | 40
| Nennstrom (Impp) |  |  |  | 14.47 |  |  |  | A | [9 empty] | < | [5 empty] | < | [14 empty] | 20 |  | Entladen AC |  |  | Akkumodule |  |  | 6 |  |  | SMILE 5 (2021) | 4600 | 6600 | 12 | 580 | 125 | 125-580 | 550 | 125 | 125-550 | 2 | 6 | SMILE5-INV | 4.6 | 5 | 100 | 1000 | 0 | 7.5
| Leerlaufspannung (Uoc) |  |  |  | 36.24 |  |  |  | V | [5 empty] | ~ | [11 empty] | aktiv: | ja | [11 empty] | 23.04 |  | Entladen (30s) |  |  | Akkuleistung | 23.04 |  |  |  |  | SMILE-Hi5 | 4600 | 7500 | 15 | 580 | 100 | 100-580 | 550 | 100 | 100-550 | 2 | 6 | SMILE-S6-HV-INV | 4.6 | 5 | 40 | 40 | 150 | 5
| Kurzschlussstrom (Isc) |  |  |  | 15.17 |  |  |  | A | [17 empty] | Anzeige: |  | 1 |  |  |  | < |  | < | [9 empty] | WR-Ladestrom |  | 60 |  |  |  | SMILE-Hi10 | 10000 | 16000 | 26 | 1000 | 200 | 200-1000 | 850 | 200 | 200-850 | 2 | 6 | SMILE -T10-HV-INV | 10 | 10 | 40 | 40 | 250 | 10
[18 empty] | Anzeige: |  | 1 | [19 empty] | 23.04 |  |  |  | 0 | WR-Akkuspg |  | 576 |  |  |  | Storion S5 | 4600 | 6600 | 15 | 580 | 125 | 125-580 | 550 | 125 | 125-550 | 2 | 4 | GW5048D-ES | 4.6 | 5 | 50 | 1000 | 0 | 5
| Temperaturkoeffizienten: | [28 empty] | 1 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 0 | WR-Ladeleistung |  | 34.56 |  |  |  | Storion T5 | 5000 | 7500 | 15 | 800 | 300 | 300-800 | 700 | 280 | 280-700 | 1 | 4 | AHT-05150 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 5
[15 empty] | Meter 2 | [11 empty] | DC Input | 2 |  |  |  |  | < |  | < | [9 empty] | WR-Solarleistung |  |  | 40 |  |  | Storion OF5 | 5000 | 10000 | 10 | 900 | 250 | 300-900 | 800 | 250 | 250-800 | 2 | 4 | AEV-5048 | 5 | 5 | 100 | 1000 | 48 | 5
| Leistung (Pmax) |  |  |  | -0.24 |  |  |  | % / K |  | öffentliches Netz | [39 empty] | SMILE-i3 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | SMILEB3-INV | 3 | 3 | 60 | 60 | 0 | 3
| Leerlaufspannung (Uoc) |  |  |  | -0.24 |  |  |  | % / K | [11 empty] | Haushalt | [5 empty] | aktiv: | ja | [22 empty] | SMILE T10 (2021) | 10000 | 13000 | 12.5 | 1000 | 180 | 180-1000 | 850 | 200 | 200-850 | 2 | 8 | SMILE T10-INV | 10 | 10 | 25 | 25 | 180 | 16.5
| Kurzschlussstrom (Isc) |  |  |  | 0.04 |  |  |  | % / K |  |  |  | Meter 1 | [13 empty] | Anzeige: |  | 1 |  |  |  | < |  | < | [9 empty] | WR-Netzleistung |  |  | 20 |  |  | Storion T30 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 30 | 30 | 90 | 90 | 205 | 30
[45 empty] | WR-Boostleistung |  |  | 30 |  |  | Storion T50 | 50 | 99000 | 110 | 900 | 500 | 500-900 | 800 | 520 | 520-800 | 1 | 180 | - | 50 | 50 | 150 | 150 | 200 | 50
[30 empty] | 1 |  |  |  | 21 | [16 empty] | Storion T100 | 100 | 198000 | 110 | 900 | 500 | 500-900 | 800 | 520 | 520-800 | 1 | 180 | - | 100 | 100 | 300 | 300 | 200 | 100
Empfehlung für Eigenversorgung | [26 empty] | DC Input | 3 |  |  |  |  | < |  | <
SMILE-G3-T20
[21 empty] | ~ | [5 empty] | aktiv: | ja
| Strombedarf p.a. |  |  |  | 6000 |  | kWh | [19 empty] | Anzeige: |  | 1 |  |  |  | < |  | <
| Ø tgl. Strombedarf |  |  |  |  | 16.4384 | kWh | [15 empty] | =
| davon nach Sonnenuntergang |  |  |  | 40 |  | % | [22 empty] | 2 |  |  |  | 21
| (Standardeinstellung ca. 40%) | [25 empty] | DC Input | 4 |  |  |  |  | < |  | < | [15 empty] | Hersteller | Bezeichnung | Pstc (Wp) | Umpp (V) | Impp (I) | Uoc (V) | Isc (I) | TKp (%) | TKu(%) | TKi (%) | Vorauswahl | Vorauswahl | Zeile
| spezifischer PV-Ertrag |  |  |  | 900 |  | kWh/kWp | [13 empty] | + |  |  | - | [26 empty] | BauerSolartechnik | BS-310-6MB5-EL | 310 | 32.6 | 9.52 | 40.1 | 9.87 | -0.45 | -0.29 | 0.05 | BauerSolartechnik | Eversol DS440 | 1
[20 empty] | 21,9 kWh | [6 empty] | aktiv: | ja | [5 empty] | 21 | [16 empty] | BauerSolartechnik | BS-320-6MB5-EL | 320 | 33 | 9.7 | 40.4 | 10.03 | -0.45 | -0.29 | 0.05 | Solyco |  | 2
| empf. Anlagengröße min. |  |  |  | 8.6667 |  | kWp | [19 empty] | Anzeige: |  | 0 |  |  |  | < |  | < | [15 empty] | BauerSolartechnik | BS-320-6MBB5-GG | 320 | 34.7 | 9.23 | 41 | 9.98 | -0.45 | -0.29 | 0.05 | SolarFabrik |  | 3
| empf. Speichergröße min. |  |  |  | 10.2 |  | kWh | [43 empty] | BauerSolartechnik | BS-330-6MBB5-GG | 330 | 35.1 | 9.41 | 41.5 | 10.17 | -0.45 | -0.29 | 0.05 | Trina Solar |  | 4
[20 empty] | Anzeige: |  |  |  |  | 1 | [25 empty] | BauerSolartechnik | BS-330-6MBHB5-EL-FB | 330 | 33.7 | 9.8 | 40.6 | 10.35 | -0.45 | -0.29 | 0.05 | Sunpro |  | 5
[51 empty] | BauerSolartechnik | BS-335-6MHB5-EL | 335 | 33.9 | 9.89 | 40.8 | 10.42 | -0.45 | -0.29 | 0.05 | Canadian |  | 6
Die Parameter dieser Auslegungshilfe entsprechen üblichen Annahmen für Gebiete mit gemäßigtem Klima und Höhen zwischen 0 und 1000m. Die realen Betriebsparameter können im Einzelfall vom Modell abweichen. Die örtlichen Gegebenheiten (Ausrichtung des Generators, klimatische Bedingungen, etc.) müssen vom Planer geprüft und berücksichtigt werden! Die technischen Daten der hinterlegten Speichersysteme entsprechen dem Kenntnisstand zum Datum der Veröffentlichung. Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. | [50 empty] | BauerSolartechnik | BS-340-6MHB5-EL | 340 | 34.1 | 9.98 | 41 | 10.52 | -0.45 | -0.29 | 0.05 | ALPHA ESS |  | 7
[51 empty] | BauerSolartechnik | BS-365-6MHB5 | 365 | -20: 34.2; -15: 10.68; -10: 40.7; -5: 11.43; 0: -0.35; 5: -0.27; 10: 0.048; 25: 8
[51 empty] | BauerSolartechnik | BS-370-M6HBB-GG | 370 | -20: 34.5; -15: 10.73; -10: 41.4; -5: 11.36; 0: -0.32; 5: -0.26; 10: 0.046; 25: 9
[51 empty] | BauerSolartechnik | BS-370-6MBH5-EL | 370 | -20: 34.4; -15: 10.76; -10: 40.9; -5: 11.52; 0: -0.35; 5: -0.27; 10: 0.048; 25: 10
[51 empty] | BauerSolartechnik | BS-375-6MHB5 | 375 | -20: 34.6; -15: 10.84; -10: 41.1; -5: 11.6; 0: -0.35; 5: -0.27; 10: 0.048; 25: 11
[51 empty] | BauerSolartechnik | BS-380-M6HBB-GG | 380 | -20: 34.9; -15: 10.89; -10: 37.36; -5: 11.54; 0: -0.32; 5: -0.26; 10: 0.046; 25: 12
[51 empty] | BauerSolartechnik | BS-405-M10HB | 405 | -20: 31.36; -15: 12.92; -10: 37.36; -5: 13.78; 0: -0.32; 5: -0.27; 10: 0.048; 25: 13
[51 empty] | BauerSolartechnik | BS-108M10HBB-GG | 420 | -20: 31.52; -15: 13.32; -10: 38.11; -5: 14.07; 0: -0.3; 5: -0.26; 10: 0.048; 25: 14
[51 empty] | Solyco | R-WG 120n/340 | 340 | -20: 34.13; -15: 9.96; -10: 41.35; -5: 10.4; 0: -0.35; 5: -0.3; 10: 0.046; 25: 15
[51 empty] | Solyco | R-BG 120n/340 | 340 | -20: 34.13; -15: 9.96; -10: 41.35; -5: 10.4; 0: -0.35; 5: -0.3; 10: 0.048; 25: 16
[51 empty] | Solyco | R-TG 120n/340 | 340 | -20: 34.13; -15: 9.96; -10: 41.35; -5: 10.4; 0: -0.35; 5: -0.3; 10: 0.048; 25: 17
[51 empty] | Solyco | R-BF 120p.2/365 | 365 | -20: 33.9; -15: 10.77; -10: 41.1; -5: 11.28; 0: -0.36; 5: -0.28; 10: 0.05; 25: 18
[51 empty] | Solyco | R-TG 120n/340 bifazial | 340 | -20: 34.13; -15: 9.96; -10: 41.35; -5: 10.4; 0: -0.35; 5: -0.3; 10: 0.048; 25: 19
[51 empty] | Solyco | R-WF 108p.3/400 | 400 | -20: 30.82; -15: 12.94; -10: 36.94; -5: 13.6; 0: -0.36; 5: -0.28; 10: 0.05; 25: 20
[51 empty] | Solyco | R-WF 120p./370 | 370 | -20: 34.01; -15: 10.8; -10: 40.81; -5: 11.33; 0: -0.38; 5: -0.31; 10: 0.048; 25: 21
[51 empty] | SolarFabrik | Mono S3 - Halfcut 375 | 375 | -20: 34.6; -15: 10.84; -10: 41.1; -5: 11.6; 0: -0.35; 5: -0.27; 10: 0.048; 25: 22
[51 empty] | SolarFabrik | Mono S4 - Halfcut 395 | 395 | -20: 31.03; -15: 12.73; -10: 36.93; -5: 13.48; 0: -0.39; 5: -0.295; 10: 0.039; 25: 23
[51 empty] | Trina Solar | Vertex S 405 | 405 | -20: 34.4; -15: 11.77; -10: 41.4; -5: 12.34; 0: -0.34; 5: -0.25; 10: 0.04; 25: 24
[51 empty] | Sunpro | M10 HIEFF | 410 | -20: 31.25; -15: 13.12; -10: 37.33; -5: 13.9; 0: -0.34; 5: -0.29; 10: 0.05; 25: 25
[51 empty] | Canadian | CS6R-420-440T | 440 | -20: 32.4; -15: 13.59; -10: 39.4; -5: 14.01; 0: -0.29; 5: -0.25; 10: 0.05; 25: 26
[51 empty] | ALPHA ESS | Eversol DS440 | 440 | -20: 30.42; -15: 14.47; -10: 36.24; -5: 15.17; 0: -0.24; 5: -0.24; 10: 0.04; 25: 27
28
29
30
[51 empty] | System | Akku | Spannung (V) | -20: Ladung (A); -15: Entladung (A); -10: Entladung Backup (A); -5: Kapazität Brutto; 0: Kapazität Netto; 5: Vorauswahl; 10: Vorauswahl; 15: Zeile
[51 empty] | SMILE-G3-S5 | SMILE-G3-BAT-3.8S | 96 | -20: 40; -15: 40; -10: 50; -5: 3.8; 0: 3.65; 5: SMILE-G3-S5; 10: SMILE-G3-BAT-3.8S; 15: 1
[51 empty] | SMILE-G3-T4 | SMILE-G3-BAT-3.8S | 96 | -20: 40; -15: 40; -10: 50; -5: 3.8; 0: 3.65; 5: SMILE-G3-T4; 15: 2
[51 empty] | SMILE-G3-T6 | SMILE-G3-BAT-3.8S | 96 | -20: 40; -15: 40; -10: 50; -5: 3.8; 0: 3.65; 5: SMILE-G3-T6; 15: 3
[51 empty] | SMILE-G3-T8 | SMILE-G3-BAT-3.8S | 96 | -20: 40; -15: 40; -10: 50; -5: 3.8; 0: 3.65; 5: SMILE-G3-T8; 15: 4
[51 empty] | SMILE-G3-T10 | SMILE-G3-BAT-3.8S | 96 | -20: 40; -15: 40; -10: 50; -5: 3.8; 0: 3.65; 5: SMILE-G3-T10; 15: 5
[51 empty] | SMILE-G3-T12 | SMILE-G3-BAT-3.8S | 96 | -20: 40; -15: 40; -10: 50; -5: 3.8; 0: 3.65; 5: SMILE-G3-T12; 15: 6
[51 empty] | SMILE-G3-T15 | SMILE-G3-BAT-3.8S | 96 | -20: 40; -15: 40; -10: 50; -5: 3.8; 0: 3.65; 5: SMILE-G3-T15; 15: 7
[51 empty] | SMILE-G3-T20 | SMILE-G3-BAT-3.8S | 96 | -20: 40; -15: 40; -10: 50; -5: 3.8; 0: 3.65; 5: SMILE-G3-T20; 15: 8
[51 empty] | SMILE-i3 | SMILE-i3-BAT-2.75 | 51.2 | -20: 56; -15: 56; -10: 56; -5: 2.8672; 0: 2.7525; 5: SMILE-i3; 15: 9
[51 empty] | SMILE-Hi5 | SMILE-Hi5/10-BAT-7.8 | 256 | -20: 32; -15: 32; -10: 32; -5: 8.192; 0: 7.7824; 5: SMILE-Hi5; 15: 10
[51 empty] | SMILE-Hi5 | SMILE-Hi5-BAT-4.8 | 153.6 | -20: 32; -15: 32; -10: 32; -5: 4.9152; 0: 4.6694; 5: SMILE-Hi10; 15: 11
[51 empty] | SMILE-Hi10 | SMILE-Hi5/10-BAT-7.8 | 256 | -20: 32; -15: 32; -10: 90; -5: 8.192; 0: 7.7824; 5: STORION H29 (M7790-S); 15: 12
[51 empty] | STORION H29 (M7790-S) | M7790-S | 76.8 | -20: 90; -15: 90; -10: 90; -5: 7.2; 0: 6.912; 5: STORION H30 (M7790-S); 15: 13
[51 empty] | STORION H30 (M7790-S) | M7790-S | 76.8 | -20: 90; -15: 90; -10: 90; -5: 7.2; 0: 6.912; 5: STORION H29 (M38210-SC); 15: 14
[51 empty] | STORION H29 (M38210-SC) | M38210-SC | 38.4 | -20: 105; -15: 105; -10: 105; -5: 8.4; 0: 8.064; 5: STORION H30 (M38210-SC); 15: 15
[51 empty] | STORION H30 (M38210-SC) | M38210-SC | 38.4 | -20: 105; -15: 105; -10: 105; -5: 8.4; 0: 8.064; 5: STORION H50 Indoor (0,5C); 15: 16
[51 empty] | STORION H50 Indoor (0,5C) | M38210-SC 105 kWh | 499.2 | -20: 105; -15: 105; -10: 105; -5: 109.2; 0: 104.832; 5: STORION H50 Outdoor (0,5C); 15: 17
[51 empty] | STORION H50 Outdoor (0,5C) | M38210-SC 96,8 kWh | 460.8 | -20: 105; -15: 105; -10: 105; -5: 100.8; 0: 96.768; 5: STORION T30; 15: 18
[51 empty] | STORION T30 | M48112-S | 51.2 | -20: 112; -15: 112; -10: 112; -5: 5.7344; 0: 5.161; 5: SMILE 5 (2021); 15: 19
[51 empty] | SMILE 5 (2021) | SMILE5-BAT | 51.2 | -20: 56; -15: 56; -10: 56; -5: 5.7344; 0: 5.505; 5: SMILE T10 (2021); 15: 20
[51 empty] | SMILE 5 (2021) | M4856-P | 51.2 | -20: 56; -15: 56; -10: 56; -5: 2.8672; 0: 2.7525; 5: STORION T50; 15: 21
[51 empty] | SMILE T10 (2021) | M4856-S | 51.2 | -20: 56; -15: 56; -10: 56; -5: 2.8672; 0: 2.5805; 5: STORION T100; 15: 22
[51 empty] | SMILE 5 (2021) | SMILE5-BAT-5.8P | 51.2 | -20: 56; -15: 56; -10: 56; -5: 5.8; 0: 5.22; 15: 23
[51 empty] | STORION T50 | M48112-S | 51.2 | -20: 112; -15: 112; -10: 112; -5: 5.7344; 0: 5.161; 15: 24
[51 empty] | STORION T100 | M48112-S | 51.2 | -20: 112; -15: 112; -10: 112; -5: 5.7344; 0: 5.161; 15: 25
[59 empty] | 0 |  | 26
[59 empty] | 0 |  | 27
[59 empty] | 0 |  | 28
[59 empty] | 0 |  | 29
30

## Übersetzungen (hidden)
Cel | Deutsch | Nederlands | Français | English
$B$2 | Auslegungshilfe für AlphaESS Speichersysteme | Ontwerphulp voor AlphaESS batterijsystemen | Outil de conception des systèmes de batteries AlphaESS | Design tool for AlphaESS battery systems
$AT$2 | Bezichnung des Bauvorhabens | Omschrijving van het project | Description du projet | Description of the project
$E$7 | Speichersystem | Batterij systeem | Système | Battery system
$A$9 | Bitte stellen Sie Ihr System zusammen | Gelieve uw systeem samen te stellen | Veuillez composer votre système | Please compose your system
$A$11 | Speicher-Modell | Batterij systeem | Modèle | Battery system
$A$12 | Akku-Modell | Batterij type | Type de batterie | Battery type
$A$14 | Nutzbare Speicherkapazität | Bruikbare opslagcapaciteit | Capacité de stockage utilisable | Usable storage capacity
$A$16 | Technische Daten | Technische gegevens | Données techniques | Technical details
$A$17 | AC-Nennleistung | Nominaal AC vermogen | Puissance nominale AC | Rated AC power
$A$18 | Maximale PV-Eingangsleistung | Maximaal PV-ingangsvermogen | Puissance d'entrée PV maximale | Maximum PV input power
$A$19 | Maximale PV-Leerlaufspannu | Maximale PV nullastspanning | Tension PV maximale | Maximum PV no-load voltage
$A$20 | PV-MPP-Bereich | PV-MPP-Bereik | Champ PV-MPP | PV-MPP range
$A$21 | Anzahl MPP-Tracker | Aantal MPP-trackers | Nombre de trackers MPP | Number of MPP trackers
$A$22 | Max. Strom pro MPP-Tracker | Maximale stroom per MPP-tracker | Le flux maximum par MPP Tracker | Maximum power per MPP tracker
$D$26 | Verwendeter PV-Modultyp | Gebruikt type PV-paneel | Type de panneau photovoltaïque utilisé | Type of PV panel used
$A$29 | Modulhersteller | Fabrikant van de panelen | Fabricant des panneaux | Manufacterer of the panels
$A$30 | Typenbezeichnung | Type-aanduiding | Désignation | Type designation
$E$33 | Modul Kenndaten | Kenmerken van het PV paneel | Caractéristiques du panneau photovoltaïque | Characteristics of the PV panel
$A$36 | Nennleistung | Nominaal vermogen | Puissance nominale | Rated power
$A$38 | Nennspannung | Nominale spanning | Tension nominale | Rated voltage
$A$39 | Nennstrom | Nominale stroom | Flux nominale | Rated current
$A$49 | Leerlaufspannung | Open circuit spanning | Tension de circuit ouvert | Open circuit voltage
$A$41 | Kurzschlussstrom | Kortsluitstroom | Courant de court-circuit | Short-circuit power
$A$43 | Temperaturkoeffizienten | Temperatuurcoëfficiënten | Coefficients de température | Temperature coefficients
$A$45 | Leistung | Prestatie | Performance | Performance
$A$46 | Leerlaufspannung | Open circuit spanning | Tension de circuit ouvert | Open circuit voltage
$A$47 | Kurzschlussstrom | Kortsluitstroom | Courant de court-circuit | Short-circuit power
$D$50 | Empfehlung für Eigenversorgung | Aanbeveling voor eigenverbruik | Recommandation pour la consommation propre | Recommendation for self consumption
$A$53 | Strombedarf | Energieverbruik | Consommation d'énergie | Energy consumption
$A$54 | tgl. Strombedarf | gemiddeld dagelijks stroomverbruik | la consommation quotidienne moyenne d'électricité | Average daily power consumption
$A$55 | Davon nach Sonnenuntergang | Waarvan na zonsondergang | Dont après le coucher du soleil | Of which after sunset
$A$56 | Standardeinstellung ca 40% | standaard op 40% ingesteld | fixé à 40% par défaut | Set to 40% by default
$A$57 | spezifischer PV-Ertrag | Specifiek PV Rendement | Rendement PV spécifique | Specific PV efficiency
$A$59 | Empfohlen Anlagengröße | Aanbevolen installatiegrootte | Taille d'installation recommandée | Recommended installation size
$A$69 | Empfohlen Speichergröße | Aanbevolen batterij grootte | Taille de batterie recommandée | Recommended battery size
$A$T7 | Modulverschaltung | Module aansluiting | Connexion des modules | Module connection
$AB$10 | Hinweise | Opmerking | Remarque | Remark
$AB$18 | Resultat | Resultaat | Résultat | Result
$S$20 | Eingangsleistung | Ingangsvermogen | Puissance d'entrée | Input power
$S$21 | MPP-Spannungsbereich | MPP-Spanningsbereik | MPP Gamme de tension | MPP voltage range
$S$22 | Max. Leerlaufsspannung | Maximale open circuit spanning | Tension maximale en circuit ouvert | Maximum open circuit voltage
$A$23 | Max. Arbeitsstrom | Maximale stroom | Courant maximal | Maximum power
$BG$10 | Zusammenfassung | Samenvatting | Résumé | Summary
$AS$12 | Module in AC-Kopplung | Module in AC-koppeling | Module connexion AC | Module in AC coupling
$BD$12 | Module Gesamt | Modules totaal | Total des modules | Total modules
$BL$12 | DC-Eingänge | DC-ingangen | Entrées DC | DC inputs
$BS$12 | PV-Leistung Gesamt | Totale PV-output | Production totale de PV | Total PV output
$BG$18 | String-Design A | String Ontwerp A | String Design A | String Design A
$BW$18 | aktivieren | activeren | activer | Activate
$AS$20 | Anzahl Module in Strang | Aantal modulen in string | Nombre de modules dans le string | Number of modules in string
$BC$20 | Anzahl Stränge parallel | Aantal strings parallel | Nombre de strings parallèles | Number of strings in parallel
$BL$20 | Anzahl belegter DC-Eingänge | Aantal bezette DC-ingangen | Nombre d'entrées DC occupées | Number DC inputs taken
$BW$20 | Summe Module | Totaal aantal panelen | Nombre total de panels | Total number of inputs
$BG$26 | String-Design B | String Ontwerp B | String Design B | String design B
$AF$35 | Schematischer Aufbau der Stromversorgung | Schematische opbouw van de stroomvoorziening | Structure schématique | Schematic structure of the power supply
$R$45 | öffentliches Netz | Openbaar Net | Réseaux publics | Public grid
$AC$52 | Verbraucher | Verbruikers | Consommateurs | Users
$AJ$38 | Externer PV-Wechselrichter | Externe PV-Omvormer | Onduleur PV externe | External PV inverter
$BO$35 | Verfügbare Lade/Entladeleistung | Beschikbare laad-/ontlaadcapaciteit | Capacité de charge/décharge disponible | Available charge/discharge power
$BP$54 | Netz | Net | Réseau | Grid
$BX$54 | Backup | Backup | Backup | Backup
$BP$55 | Laden | Laden | Charger | Charge
$BS$55 | Entladen | Ontladen | Décharger | Discharge
| Stk | st | pcs | pcs
| ja | ja | Oui | Yes
| nein | neen | Non | No
$Q$58 | Die Parameter dieser Auslegungshilfe… | De parameters van deze ontwerphulp houden rekening met aannames mbt de locatie, een gematigd klimaat en hoogtes tussen 0 en 1000m. De reële werkingsparameters kunnen dus van dit model afwijken. | Les paramètres de cette outil de conception prennent en compte les hypothèses du site, le climat tempéré et les altitudes comprises entre 0 et 1000m. Les paramètres de fonctionnement réels peuvent donc varier de ce modèle. | The parameters of this design tool take into account site assumptions, moderate climate and altitudes between 0 and 1000m. The actual operating parameters may therefore deviate from this model.
$Q$60 | Die örtlichen Gegebenheiten… | De omgevingsparamaters (oriëntatie van de PV panelen, klimatologische omstandigheden, etc) moeten door de ontwerper in rekening gebracht worden ! | Les paramètres environnementaux (orientation des panneaux PV, conditions climatiques, etc.) doivent être pris en compte par le concepteur ! | The environmental parameters (orientation of the PV panels, climate conditions, etc) must be taken into account by the designer !
$Q$61 | Die technische Daten.. | De technische gegevens van de opslagsystemen zijn deze zoals deze op de datum van het uitbrengen van de tool bekend waren. Onder voorbehoud van fouten. | Les données techniques des systèmes de stockage sont telles qu'elles étaient connues à la date de lancement de l'outil. Sous réserve d'erreurs. | The technical data of the storage systems are as they were known on the date of release of the tool. Subject to errors.

## Modulliste
Hersteller | Bezeichnung | Pstc (Wp) | Umpp (V) | Impp (A) | Uoc (V) | Isc (A) | TKp (%) | TKu(%) | TKi (%) | Hersteller |  | Umrechner für Temperaturkoeffizenten
BauerSolartechnik | BS-310-6MB5-EL | 310 | 32.6 | 9.52 | 40.1 | 9.87 | -0.45 | -0.29 | 0.05 | BauerSolartechnik
BauerSolartechnik | BS-320-6MB5-EL | 320 | 33 | 9.7 | 40.4 | 10.03 | -0.45 | -0.29 | 0.05 | Solyco |  |  | Bezugswerte | absolut | Ergebnis
BauerSolartechnik | BS-320-6MBB5-GG | 320 | 34.7 | 9.23 | 41 | 9.98 | -0.45 | -0.29 | 0.05 | SolarFabrik |  | Nennleistung | 375 | -1.02 | -0.272%
BauerSolartechnik | BS-330-6MBB5-GG | 330 | 35.1 | 9.41 | 41.5 | 10.17 | -0.45 | -0.29 | 0.05 | Trina Solar |  | Leerlaufspannung | 74.9 | -176.8 | -0.236%
BauerSolartechnik | BS-330-6MBHB5-EL-FB | 330 | 33.7 | 9.8 | 40.6 | 10.35 | -0.45 | -0.29 | 0.05 | Sunpro |  | Kurzschlussstrom | 6.52 | 2.9 | 0.04448%
BauerSolartechnik | BS-335-6MHB5-EL | 335 | 33.9 | 9.89 | 40.8 | 10.42 | -0.45 | -0.29 | 0.05 | Canadian
BauerSolartechnik | BS-340-6MHB5-EL | 340 | 34.1 | 9.98 | 41 | 10.52 | -0.45 | -0.29 | 0.05 | ALPHA ESS | Sollten die Temperaturkoeffizienten im Datenblatt nicht in %/K angegeben sein, können Sie sie hier umrechnen.
BauerSolartechnik | BS-365-6MHB5 | 365 | 34.2 | 10.68 | 40.7 | 11.43 | -0.35 | -0.27 | 0.048
BauerSolartechnik | BS-370-M6HBB-GG | 370 | 34.5 | 10.73 | 41.4 | 11.36 | -0.32 | -0.26 | 0.046
BauerSolartechnik | BS-370-6MBH5-EL | 370 | 34.4 | 10.76 | 40.9 | 11.52 | -0.35 | -0.27 | 0.048
BauerSolartechnik | BS-375-6MHB5 | 375 | 34.6 | 10.84 | 41.1 | 11.6 | -0.35 | -0.27 | 0.048
BauerSolartechnik | BS-380-M6HBB-GG | 380 | 34.9 | 10.89 | 41.8 | 11.54 | -0.32 | -0.26 | 0.046
BauerSolartechnik | BS-405-M10HB | 405 | 31.36 | 12.92 | 37.36 | 13.78 | -0.32 | -0.27 | 0.048
BauerSolartechnik | BS-108M10HBB-GG | 420 | 31.52 | 13.32 | 38.11 | 14.07 | -0.3 | -0.26 | 0.048
Solyco | R-WG 120n/340 | 340 | 34.13 | 9.96 | 41.35 | 10.4 | -0.35 | -0.3 | 0.046
Solyco | R-BG 120n/340 | 340 | 34.13 | 9.96 | 41.35 | 10.4 | -0.35 | -0.3 | 0.048
Solyco | R-TG 120n/340 | 340 | 34.13 | 9.96 | 41.35 | 10.4 | -0.35 | -0.3 | 0.048
Solyco | R-BF 120p.2/365 | 365 | 33.9 | 10.77 | 41.1 | 11.28 | -0.36 | -0.28 | 0.05
Solyco | R-TG 120n/340 bifazial | 340 | 34.13 | 9.96 | 41.35 | 10.4 | -0.35 | -0.3 | 0.048
Solyco | R-WF 108p.3/400 | 400 | 30.82 | 12.94 | 36.94 | 13.6 | -0.36 | -0.28 | 0.05
Solyco | R-WF 120p./370 | 370 | 34.01 | 10.8 | 40.81 | 11.33 | -0.38 | -0.31 | 0.048
SolarFabrik | Mono S3 - Halfcut 375 | 375 | 34.6 | 10.84 | 41.1 | 11.6 | -0.35 | -0.27 | 0.048
SolarFabrik | Mono S4 - Halfcut 395 | 395 | 31.03 | 12.73 | 36.93 | 13.48 | -0.39 | -0.295 | 0.039
Trina Solar | Vertex S 405 | 405 | 34.4 | 11.77 | 41.4 | 12.34 | -0.34 | -0.25 | 0.04
Sunpro | M10 HIEFF | 410 | 31.25 | 13.12 | 37.33 | 13.9 | -0.34 | -0.29 | 0.05
Canadian | CS6R-420-440T | 440 | 32.4 | 13.59 | 39.4 | 14.01 | -0.29 | -0.25 | 0.05
ALPHA ESS | Eversol DS440 | 440 | 30.42 | 14.47 | 36.24 | 15.17 | -0.24 | -0.24 | 0.04

## Akkuliste (hidden)
System | Akku | Spannung (V) | Ladung (A) | Entladung (A) | Entladung Backup (A) | Kapazität Brutto | Kapazität Netto | Entladetiefe | Hersteller | SMILE-G3-S3.6 | SMILE-G3-BAT-3.8S | 96 | 40 | 40 | 40 | 3.8 | 3.65 | 96.05%
SMILE-G3-S5 | SMILE-G3-BAT-3.8S | 96 | 40 | 40 | 50 | 3.8 | 3.65 | 0.96053 | SMILE-G3-S5
SMILE-G3-T4 | SMILE-G3-BAT-3.8S | 96 | 40 | 40 | 50 | 3.8 | 3.65 | 0.96053 | SMILE-G3-T4
SMILE-G3-T6 | SMILE-G3-BAT-3.8S | 96 | 40 | 40 | 50 | 3.8 | 3.65 | 0.96053 | SMILE-G3-T6
SMILE-G3-T8 | SMILE-G3-BAT-3.8S | 96 | 40 | 40 | 50 | 3.8 | 3.65 | 0.96053 | SMILE-G3-T8
SMILE-G3-T10 | SMILE-G3-BAT-3.8S | 96 | 40 | 40 | 50 | 3.8 | 3.65 | 0.96053 | SMILE-G3-T10
SMILE-G3-T12 | SMILE-G3-BAT-3.8S | 96 | 40 | 40 | 50 | 3.8 | 3.65 | 0.96053 | SMILE-G3-T12
SMILE-G3-T15 | SMILE-G3-BAT-3.8S | 96 | 40 | 40 | 50 | 3.8 | 3.65 | 0.96053 | SMILE-G3-T15
SMILE-G3-T20 | SMILE-G3-BAT-3.8S | 96 | 40 | 40 | 50 | 3.8 | 3.65 | 0.96053 | SMILE-G3-T20
SMILE-i3 | SMILE-i3-BAT-2.75 | 51.2 | 56 | 56 | 56 | 2.8672 | 2.7525 | 0.96 | SMILE-i3
SMILE-Hi5 | SMILE-Hi5/10-BAT-7.8 | 256 | 32 | 32 | 32 | 8.192 | 7.7824 | 0.95 | SMILE-Hi5
SMILE-Hi5 | SMILE-Hi5-BAT-4.8 | 153.6 | 32 | 32 | 32 | 4.9152 | 4.6694 | 0.95 | SMILE-Hi10
SMILE-Hi10 | SMILE-Hi5/10-BAT-7.8 | 256 | 32 | 32 | 32 | 8.192 | 7.7824 | 0.95 | STORION H29 (M7790-S)
STORION H29 (M7790-S) | M7790-S | 76.8 | 90 | 90 | 90 | 7.2 | 6.912 | 0.96 | STORION H30 (M7790-S)
STORION H30 (M7790-S) | M7790-S | 76.8 | 90 | 90 | 90 | 7.2 | 6.912 | 0.96 | STORION H29 (M38210-SC)
STORION H29 (M38210-SC) | M38210-SC | 38.4 | 105 | 105 | 105 | 8.4 | 8.064 | 0.96 | STORION H30 (M38210-SC)
STORION H30 (M38210-SC) | M38210-SC | 38.4 | 105 | 105 | 105 | 8.4 | 8.064 | 0.96 | STORION H50 Indoor (0,5C)
STORION H50 Indoor (0,5C) | M38210-SC 105 kWh | 499.2 | 105 | 105 | 105 | 109.2 | 104.832 | 0.96 | STORION H50 Outdoor (0,5C)
STORION H50 Outdoor (0,5C) | M38210-SC 96,8 kWh | 460.8 | 105 | 105 | 105 | 100.8 | 96.768 | 0.96 | STORION T30
STORION T30 | M48112-S | 51.2 | 112 | 112 | 112 | 5.7344 | 5.161 | 0.9 | SMILE 5 (2021)
SMILE 5 (2021) | SMILE5-BAT | 51.2 | 56 | 56 | 56 | 5.7344 | 5.505 | 0.96 | SMILE T10 (2021)
SMILE 5 (2021) | M4856-P | 51.2 | 56 | 56 | 56 | 2.8672 | 2.7525 | 0.96 | STORION T50
SMILE T10 (2021) | M4856-S | 51.2 | 56 | 56 | 56 | 2.8672 | 2.5805 | 0.9 | STORION T100
SMILE 5 (2021) | SMILE5-BAT-5.8P | 51.2 | 56 | 56 | 56 | 5.8 | 5.22 | 0.9
STORION T50 | M48112-S | 51.2 | 112 | 112 | 112 | 5.7344 | 5.161 | 0.9
STORION T100 | M48112-S | 51.2 | 112 | 112 | 112 | 5.7344 | 5.161 | 0.9